## Slide 1
Holland
SPS MLV + JC Loader
סקר תוכנה
29-5-2025
Version 1.0

## Slide 2: כללי
נדרש לפתח שתי אפליקציות:
  תוכנה למחשב טכנאי – MLV
  טוען קודים - JC Loader
האפליקציות יפותחו ב C#
בדומה למחשב טכנאי קודמים, בסיס הנתונים הוא אקסס מקומי

## Slide 3: תיאור כללי של מודולי התוכנה
DIRCM
MLV
DB
User Registration
Manage
TCP - Lshell
JC Loader
DB
User Registration
TCP - Lshell

## Slide 4: טופס כניסה

## Slide 5: תיאור כללי של מודולי התוכנה
TAL & MICHAL
TAL and MICHAL
UUT Manager
UART Commands
MPU
Download file Request
(Ethernet)
Download file to predefined folder in the PC
WFTP
MEMS communication is also implemented via UART and Ethernet.

## Slide 6
הממשק הקיים

## Slide 7: MICHAL

## Slide 8: TAL

## Slide 9: MEMS

## Slide 10
הממשק החדש - OTM

## Slide 11: בחירת יחידה נבדקת

## Slide 12: בחירתSequence להרצה - MICHAL

## Slide 13: בחירתSequence להרצה - TAL

## Slide 14: בחירתSequence להרצה - MEMS

## Slide 15: Varying T Calib

## Slide 16: הרצת בדיקה

## Slide 17: ארכיון והפקת דו"חות
כללי
  תוצאות ההרצה של הבדיקות ,נשמרות בבסיס הנתונים.
  ניתן להפיק דו"ח במהלך ההרצה.
  ניתן להפיק 4 סוגים של דו"חות – דו"ח מפורט, מצומצם (לקוח), סיכום ושגיאות.
  ניתן לקבוע את התיקייה בה ישמר הדו"ח ,עבור כל הרצה בנפרד.
  איתור בדיקות והפקת דו"חות ,מתבצע בעזרת מסך ארכיון.
  הדו"חות שיופקו ,יציגו את הקריטריונים המקוריים שאיתם.
  הורצה הבדיקה.
  פורמט הדו"ח PDF.
  שם הקובץ כולל את מאפייני היחידה ושעת ההרצה.

## Slide 18: ארכיון והפקת דו"חות

## Slide 19: דוח לדוגמא – עמוד ראשון

## Slide 20: דוח לדוגמא – סיכום תוצאות

## Slide 21: דוח לדוגמא – פירוט תוצאות

## Slide 22
סקירת הבדיקות

## Slide 23: Setup
 | Steps | Remark
1 | Connect to all the tester devices and execute COMM. test | 
2 | Turn on UUT | 
3 | Connect to the UUT and execute COMM. test | 
4 | If any of the above steps fail, abort the execution | 

## Slide 24
סקירת הבדיקות - MICHAL

## Slide 25: MICHAL Room T Calib
 | Steps | Remark
 | For each of the six edges, execute steps 1-2: | 
1 | Message to the user “Place the IMU in the current edge...” | 
2 | Execute room temperature calibration static and dynamic tests | 
3 | Analyze records & save the results to the report (pass or failed by criteria) | 
4 | Burn calibration results to the UUT | 

## Slide 26: MICHAL Varying T Calib
 | Steps | Remark
 | For each of the six edges, execute the steps 1 | 
1 | For each temperature t, execute the step 2-3 | 
2 | Execute varying temperature calibration. static and dynamic tests in temperature t | 
3 | Analyze records. Save results to the report (pass or failed by criteria) | 
4 | Burn calibration results to the UUT | 

## Slide 27
סקירת הבדיקות - TAL

## Slide 28: TAL Room T Calib
 | Steps | Remark
 | For each of the six edges, execute steps 1-2: | 
1 | Message to the user “Place the IMU in the current edge...” | 
2 | Execute room temperature calibration static and dynamic tests | 
3 | Analyze records. Save results to the report (pass or failed by criteria) | 
7 | Burn calibration results to the UUT | 

## Slide 29
סקירת הבדיקות - MEMS

## Slide 30: MEMS Room T Calib
 | Steps | Remark
1 | Execute room temperature calibration static and dynamic tests | 
3 | Analyze records. Save results to the report (pass or failed by criteria) | 
7 | Burn calibration results to the UUT | 

## Slide 31: MEMS Varying T Calib
 | Steps | Remark
1 | Message to the user “Place up 4 UUT that passed Step 1 and arrange them in a pyramid configuration inside the temperature chamber” | 
2 | Execute varying temperature calibration – dynamic tests | 

## Slide 32: Dynamic ATP Tests
 | Steps | Remark
1 | Execute the DYNAMIC_ATP procedure to assess the units under dynamic conditions | 
UUTs are arranged in a pyramid configuration inside the temperature chamber

## Slide 33: Static ATP Tests
 | Steps | Remark
1 | Flip the pyramid arrangement of the four units | 
2 | Perform the STATIC_ATP procedure to validate performance under static conditions | 
UUTs are arranged in a pyramid configuration inside the temperature chamber

## Slide 34: Cleanup
 | Steps | Remark
1 | Turn off UUT | 
2 | Disconnect from tester devices | 
3 | Disconnect from the UUT | 

## Slide 35: סטטוס פיתוח & נושאים פתוחים
  סטטוס פיתוח
  הסתיימה האינטגרציה מול הבמות המסתובבות והתנורים.
  רוב הממשקים מול היחידות הנבדקות MICHAL, TAL ו MEMS נכתבו ועבור חלקם
  בוצעה אינטגרציה.
  נושאים פתוחים
  האם נדרשים ? Manual sequences
  תיאום פגישה להבנה עמוקה יותר מה נדרש להמיר מהתוכנה הקיימת ב RAW DATA Visualization ו Processed Data Visualization

## Slide 36: משימות ולוחות זמנים
משימה | תאריך סיום
אינטגרציה של הרצת תהליך מקצה לקצה (עד להורדת קבצים) עבור כל אחת מהיחידות | 30.5.2025
הרצת ה Analyzer החדש מול הקלטות שיילקחו מאלאופ והשוואת התוצאות מול אלה שהתקבלו בתוכנה הקיימת | 30.6.2025
כתיבת תהליך הבדיקה מיכל | 30.7.2025
סיום אינטגרציה לתהליך הבדיקה עבור מיכל | 30.8.2025

## Slide 37
הצגת מנהל הבדיקות
OTM

## Slide 38: הקדמה
הOTM הוא מנהל בדיקות הכולל את היכולות הבאות:
כתיבת בדיקות ללא קידוד.
הרצת בדיקות.
ניהול ארכיון והפקת דו"חות.

## Slide 39: מהי בדיקה ב-OTM?
אוסף של step-ים לביצוע פעולות ומדידות.
כל step ממומש כקריאה לפונקציה.
יש שני סוגים של step- ים:
  step-ים שמקורם ב DLL שנכתב על ידי המשתמש. לדוגמא: תקשורת מול רכיבי הצב"ד והיחידה הנבדקת.
  step-ים מובנים, הכוללים בין השאר:
    הודעות למשתמש
    פעולות מתמטיות
    השהיות
    מדידות זמנים
    לולאות והתניות

## Slide 40: הרצת בדיקה ב-OTM
DLL
Call step
Step parameters
1. Measurements
2. Exceptions
Execute
Step
Yes
Call step
OTM
Call step
Call step
function
DB
Call step
Execute
Step
Step
to execute?
Call step
Call step
Call step
function

## Slide 41: כניסה למערכת
כניסה על פי שם משתמש וסיסמא כפי שהוגדרו בבסיס הנתונים.
זמינות המנגנונים בתוכנה תקבע על בסיס רמת ההרשאה של המשתמש.

## Slide 42: בחירת UUT
ארכיון
בדיקה עצמית
בחירת UUT
תמונות הרקע של המסך ו ה UUT – ים ניתנים לשינוי דרך התוכנה

## Slide 43
הרצת בדיקות

## Slide 44: הזנת פרטי ה UUT
הערה לדו"ח
לפני ההרצה

## Slide 45: מסך הרצת הבדיקות

## Slide 46: מסך הרצת הבדיקות – מוד דיבאג
  התוכנה כוללת מנגנונים להרצת בדיקות במוד דיבאג
  הרצה של Test by Test – מאפשר לחזור על בדיקה מספר פעמים.
  הגדרת של נקודות עצירה breakpoints.
  הרצה של Step by Step.

## Slide 47: מסך הרצת הבדיקות – מוד דיבאג

## Slide 48: הודעת סיום הרצה
הערה לדו"ח
אחרי ההרצה

## Slide 49
בחירת בדיקות להרצה

## Slide 50: בחירה ידנית של בדיקות להרצה
בחירה ידנית

## Slide 51: בחירה ידנית של בדיקות להרצה

## Slide 52: בחירה בדיקות להרצה מSequence-
בחירה מה - Sequence

## Slide 53: בחירה בדיקות להרצה מSequence-

## Slide 54: בחירה ישירה ממסך ההרצה
בחירת בדיקה

## Slide 55
ניהול קריטריונים

## Slide 56: קריטריונים
  לכל מדידה ניתן לקבוע קריטריון מדידה באמצעות ה Test Editor
  המערכת מאפשרת לשמור את הקריטריונים בקובץ חיצוני ולשייך אותו ל Sequence.
  לדוגמא – נבנה עבור J ו C עץ בדיקות יחיד.
  עבור כל אחד מהם, נגדיר Sequence שונה עם קובץ קריטריונים ייעודי.

## Slide 57: קריטריונים

## Slide 58: קריטריונים
בחירת קובץ קריטריונים

## Slide 59
ארכיון ודוחות

## Slide 60: ארכיון והפקת דו"חות
כללי
  תוצאות ההרצה של הבדיקות ,נשמרות בבסיס הנתונים.
  ניתן להפיק דו"ח במהלך ההרצה.
  ניתן להפיק 4 סוגים של דו"חות – דו"ח מפורט, מצומצם (לקוח), סיכום ושגיאות.
  ניתן לקבוע את התיקייה בה ישמר הדו"ח ,עבור כל הרצה בנפרד.
  איתור בדיקות והפקת דו"חות ,מתבצע בעזרת מסך ארכיון.
  הדו"חות שיופקו ,יציגו את הקריטריונים המקוריים שאיתם
  הורצה הבדיקה.
  פורמט הדו"ח PDF
  שם הקובץ כולל את מאפייני היחידה ושעת ההרצה.

## Slide 61: ארכיון והפקת דו"חות

## Slide 62: דו"חות מותאמים אישית
  מחולל המאפשר:
  יצירת דו"ח הכולל יותר מהרצה אחת (עבור יחידה עם אותו (S/N.
  יצירת דו"ח מצומצם שלא כולל את כל הבדיקות.
  לדוגמא מסמך ATP מצומצם שלא כולל את בדיקת ה-BIT.

## Slide 63: דוח לדוגמא – עמוד ראשון

## Slide 64: דוח לדוגמא – סיכום תוצאות

## Slide 65: דוח לדוגמא – פירוט תוצאות

## Slide 66
כתיבת בדיקות

## Slide 67: טופס רשימת הבדיקות
אתחול רכיבי הצב"ד והיחידה הנבדקת.
כיבוי רכיבי הצב"ד, היחידה הנבדקת ושחרור משאבים.
בדיקה זו תהיה האחרונה שתרוץ, ללא קשר לתוצאות הבדיקות הקודמות.

## Slide 68
עורך הבדיקות
שם הבדיקה
קלט
פלט וקביעת קריטריון Pass/Fail
מאפייני הstep-
מאפייני הבדיקה
מדידת זמנים
מד התקדמות
תיעוד
Step חיצוני
קביעת סדר ה step-ים
השהייה
הודעות למשתמש
פונקציות מתמטיות
מחרוזות
פונקציות על קבצים
פונקציות מתקדמות
לולאות והתניות
קריאה לתת בדיקה
תיעוד
הפעלת thread
גרפים

## Slide 69: מאפייני ה Step
הוספת הערה לדו"ח במקרה של כישלון - דיאגנוסטיקה

## Slide 70: הגדרת מאפייני הבדיקה

## Slide 71: הגדרת משתנה קלט
משתנה מקומי
משתנה גלובלי
משתנה תחזוקה
משתנה ארגומנט

## Slide 72: הגדרת קריטריון
שמירת התוצאות במשתנים

## Slide 73: דוגמא לStep עבור חישוב מתמטי
תוצאת קומפילציה לביטוי

## Slide 74: דוגמא לכתיבת תנאי עבור While/If
תוצאת קומפילציה לביטוי

## Slide 75: משתנים
משתנה מקומי:
משתנה שתחום ההכרה שלו ברמת בדיקה
משמש להעברת נתונים בין step-ים בתוך הבדיקה
דוגמא: אחסון 2 מתחים שנמדדו במהלך הבדיקה
משתנה גלובלי:
משתנה שתחום ההכרה שלו ברמת הרצה
משמש להעברת נתונים בין בדיקות
דוגמא: אחסון שתי טמפרטורות שנמדדו בשתי בדיקות שונות
משתנה תחזוקה:
משתנה שתחום ההכרה שלו ברמת מערכת
משמש לאחסון נתוני אתחול וכיול של הצב"ד
דוגמא: מספר PORT תקשורת
ניתן לייצא ולייבא מקובץ חיצוני
קבוצת משתנים זו כוללת גרסה

## Slide 76: משתנים
משתנה Criteria:
משתנה שתחום ההכרה שלו ברמת מערכת
משמש לאחסון קריטריון עובר\נכשל עבור מדידות (טולרנסים)
דוגמא: תחום טמפרטורה או גרסת תוכנה של היחידה הנבדקת
ניתן לייצא ולייבא מקובץ חיצוני
קבוצת משתנים זו כוללת גרסה
משתנה Argument in\out:
משתנה שתחום ההכרה שלו ברמת בדיקה
משמש להעברת פרמטרים בין בדיקות

## Slide 77: משתנים
גרסת משתני קריטריון – יודפס בדו"ח

## Slide 78: הגדרת Sequence
  סט של בדיקות המגדיר הליך בדיקה.
  לדוגמא בדיקות ATP או בדיקות ESS.

## Slide 79
נושאים נוספים

## Slide 80: בדיקת תאימות גרסאות DLL - ים

## Slide 81: מנגנונים נוספים
מנגנון הרשאות.
הרצת בדיקה עבור מספר UUT -ים.
הרצת מספר cycle-ים.
הרצה של בדיקות במוד Debug
  Step by Step
  Test By Test
מנגנון גיבוי ושיחזור.
מאפייני הדו"ח.